ANEXO I

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE «NO CAUSAR UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE» (PRINCIPIO “DO NO SIGNIFICANT HARM” - DNSH), Y EL ETIQUETADO CLIMÁTICO Y DIGITAL, DE LAS INVERSIONES LLEVADAS A CABO A TRAVÉS DE LA SUBVENCIÓN DE ACTUACIONES EN LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA DE CASTILLA Y LEÓN, A CARGO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR).

Nº de IAPA: 3278          MODELO: 7968

En relación al cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio “Do No Significant Harm” - DNSH), en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, y al cumplimiento del etiquetado climático y digital, por las inversiones llevadas a cabo a través de las líneas de ayuda reguladas por la presente orden, y de acuerdo con lo previsto en los apartados 3 y 8 del documento del componente 4 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision – CID) y en el Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como en su normativa de desarrollo, el presente anexo recoge de manera no exhaustiva el condicionado que las actividades, en particular en su concreción y desarrollo, deben contemplar para garantizar el pleno cumplimiento del citado principio y etiquetado. Los condicionantes específicos son los siguientes (enumeración no exhaustiva):

- Mitigación del cambio climático

  - Para el caso de nuevas construcciones se cumplirá con objetivo de consumo casi nulo (NZEB) de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD).

  - Las renovaciones de edificios deben cumplir con la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD).

- Adaptación al cambio climático

Se llevará a cabo un análisis de los riesgos climáticos para garantizar que las renovaciones y nuevas construcciones, ligadas a la gestión de la biodiversidad, no afecten de manera perjudicial al medio ambiente. Para reducir el impacto térmico de los edificios se utilizarán sistemas de diseño de eficiencia energética y uso de materiales adecuados al medio.

- Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos

Para evitar el impacto de la obra, nueva o reacondicionamiento, se identificarán y abordarán los riesgos de degradación ambiental relacionados con la preservación de la calidad del agua y la evitación del estrés hídrico, de acuerdo con un plan de gestión del uso y la protección del agua.

Nº de IAPA: 3278          MODELO: 7968

Transición hacia una economía circular

  - Se considera necesario que al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición generados en los proyectos de infraestructura (con exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la valorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales. Los procesos que impliquen demolición deben realizarse de forma selectiva (separando materiales).

  - De igual modo, los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y la demolición, de acuerdo con el Protocolo de la UE sobre la gestión de los residuos de la construcción y demolición y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y la manipulación segura de las sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y el reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de los materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para los residuos de la construcción y la demolición.

  - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la norma ISO 20887 u otras normas para evaluar la desmontabilidad o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en cuanto a recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje.

- Prevención y control de la contaminación

- Los componentes y materiales del edificio utilizados en la construcción no contendrán amianto ni sustancias altamente preocupantes identificadas en la lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Nº de IAPA: 3278          MODELO: 7968

Los componentes y materiales de la construcción que puedan entrar en contacto con los ocupantes emitirán menos de 0,06 mg de formaldehído por m³ de material o componente y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos de las categorías 1A y 1B por m³ de material o componente, al realizar los ensayos de acuerdo con las normas CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 u otras condiciones de ensayo y métodos de determinación normalizados comparables.

- En el caso de que la nueva construcción esté situada en un emplazamiento potencialmente contaminado (brownfield site), el emplazamiento será objeto de investigación para detectar posibles contaminantes, (norma ISO 18400).

- Se tomarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante los trabajos de construcción o mantenimiento.

- Protección y recuperación de la biodiversidad los ecosistemas

La construcción y operatividad de infraestructuras relacionadas con la gestión de la biodiversidad, deberán cumplir las especificaciones de los artículos 6 (3) y 12 de la Directiva de hábitats y el artículo 5 de la Directiva de aves, además de realizarse una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o un cribado, de acuerdo con la Directiva EIA.

- Etiquetado climático y digital

Las actuaciones deberán asegurar el cumplimiento del compromiso del etiquetado climático y digital, de conformidad con el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y sus actos delegados (Reglamento de Taxonomía). En concreto, para la inversión C4.I2, en la cual se incardinan las inversiones de las líneas de actuación reguladas por la presente orden, deberán encuadrarse en el campo de intervención (050): Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules. La contribución a la transición digital de las actuaciones incardinadas en la inversión C4.I2 que se subvencionan con la orden de ayuda, es cero (sin etiqueta).